**重庆医科大学附属第一医院**

**院本部6号楼管道安装工程招标文件**

**一、招标综合说明：**

我院本部6号楼管道运行数年，现发生严重锈蚀，影响供水能力。为提高6号楼供水能力，保障患者及医务人员正常用水。现对该改造项目进行院内公开招标，欢迎且有相关资质的企业或单位参与招标。

**二、招标内容：**

**（一）招标概况：**

项目名称：6号楼管道安装工程

项目内容：重庆医科大学附属第一医院院本部6号楼1-8楼水井内水管更换；3、6号楼总阀门井内管道及阀门更换、6号楼楼顶天台水管更换；部分地面管道的开挖及截断等。

实施地址：重庆市渝中区友谊路1号

1. **招标内容：**
2. 新采购一批镀锌无缝钢管和钢塑复合管、阀门、管件等用于水管的更换。详见下表

**主要设备材料一览表**

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑复合管 | DN65 | 米 | 70 | 品牌：天津友发 |
| 2 | 角钢 | L5\*50 | 米 | 18 | 304不锈钢 |
| 3 | 消防栓 | DN65 | 个 | 7 |  |
| 4 | 法兰盘 | DN100 | 付 | 4 |  |
| 5 | DN80 | 付 | 4 |  |
| 6 | DN65 | 付 | 4 |  |
| 7 | 焊三通 | DN100\*100 | 个 | 2 |  |
| 8 | DN100\*80 | 个 | 2 |  |
| 9 | DN100\*50 | 个 | 2 |  |
| 10 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 11 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 品牌：冠龙 |
| 12 | DN80 | 个 | 1 |
| 13 | DN65 | 个 | 2 |
| 14 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |
| 15 | DN65 | 个 | 2 |
| 16 | 热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 6 | 品牌：成都华岐 |
| 17 | 热镀锌钢管 | DN65 | 米 | 30 |
| 18 | 开挖公路 | / | ㎡ |  |  |
| 19 | 封堵钢管 | DN150 | 个 |  |  |
| 20 | 不锈钢吊牌 | / | 套 | 视情况而定 | 304不锈钢 |
| 21 | 人工费 | / | 天 |  |  |
| 22 | 其他费用 | / |  |  | 防腐及辅材等 |

**三、技术要求**

施工条件需满足《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》

**四、其他要求**

1、本工程为交钥匙工程。

2、设备运抵到货地点后，进行初验，初验合格方可进行安装。管道密封方式为软密封。

3、工期：45个日历天。

4、管道所有安装均由中标方负责。修复因安装破坏的部位。

5、竣工后，所有管道标识标牌制作、防腐处理。

6、施工结束后，编制竣工图纸等相关资料，并注明管道走向，管径大小等。

**五、商务要求**

（一）本工程为交钥匙工程，实行全包价。投标单位需按招标方提供技术要求报价。报价应为完成本项目所有工作的全部费用，包干使用，达到原使用标准。包含但不限于：材料采购、阀门、三通、卡箍、弯头等主材及辅材、部件拆除人工费用、安装调试、安全文明施工措施费、招标文件明示的风险费、护具费、架料费、材料设备运输费、垃圾清除费、资料档案整理、管理费、税费、利润等投标方为完成本招标文件规定的所有该项目施工作业所需的全部费用。所有的材料、辅材、安装维修工具、安装配件的实际使用数量均由投标方按现场实际情况自行计算并负责采购。

1. 招标方不再支付中标价之外任何费用，该工程招标成交后招标方无需向中标方支付预付款。

（三）投标单位自行查勘现场，任何漏报情况均视为包含在其他清单项目中，中标后不再调整。投标单位须提前踏勘现场，了解现场施工位置、施工场地、材料堆放场地、运输通道等现场施工条件，以便准确报价。任何因忽视现场踏勘导致的错误判断、主观推论引起报价错误，均由投标单位自行负责，招标单位概不调整费用。

（四）投标方使用的材料材质应按附件要求执行。

（五）付款方式及质保期说明

1、中标方按照招标方要求供货安装完毕调试合格后，根据中标方提交的验收申请，双方签字验收合格后，50个工作日内支付全部款项。

2、质保期为一年，从双方签字验收合格之日起算。

3、在质保期内，在接到故障报警电话后投标单位须在2小时内去现场维修，并在24小时内解决故障，如无法在24小时内解决，须正式告知招标单位管理人员以采取其余手段确保安全。如果中标单位不能在规定时间内响应或不尽力解决故障，招标单位有权自行维修，所发生的费用从质保金中扣除。

（六）其他说明

1、投标方必须实地考察后作具体实际报价和详细说明等。

2、该项目所需的一切材料、设备均由投标方采购、运输、保管和安装。在施工时现场人员的安全和由于管理不当导致第三人伤害，均由投标方自行负责。

3、现场的施工人员的防护措施由中标公司负责提供。

**六、违约责任**

（一）投标单位如不按规范作业造成招标单位设备、设施损坏或给招标单位医疗工作造成影响，投标单位将承担全部责任并赔偿招标单位的一切损失。

（二）投标单位工程完成后，经检验，如不满足院方的质量要求，投标单位将承担全部责任并赔偿相应损失。

**七、投标人资格要求**（报名资料要求）

1. **基本资格条件**
2. 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料**必须**提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】
3. 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料**必须**提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】
4. 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料**必须**提供：投标函（附件2）】
5. 本项目不接受联合体投标。

**（二）特定资格条件**

1、投标人若是外地企业的，在重庆本地必须有分公司或售后服务机构。【报名资料**必须**提供：注册登记的分公司、子公司，或房屋租赁合同、售后服务授权等证明材料，或其他合同协议资料复印件加盖鲜章】

**八、报名须知**

（一）报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见“投标须知”）

（二）报名资料的编制：

1．报名资料内容：

①　报名资料封面及目录。

②　“投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

③　其他（投标人自行补充）。

2．报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

3．报名资料及邮件命名：“公司名称+项目名称报名资料”。

4．报名资料数量：1份。

5．报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

**（三）现场勘察：**

招标单位不统一安排勘察。投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。（现场勘察联系人详见“投标须知”第六条）

**九、投标须知**

**（一）招标文件获取、投标费用：**

招标文件无需购买。各投标人自行在重医一院招标公告官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

**（二）投标文件的编制（包含但不限于）：**

1、投标文件构成：

①报价表（附件3）。

②法定代表人授权委托书（附件1）：被授权人须与实际投标人为同一人，且为公司在职员工（提供缴纳社保记录等证明材料）。

③投标函（附件2）：实质性响应本招标文件内容(服务内容及要求等) 。

④“投标人资格要求”中要求的所有资料。

⑤其他与项目有关的资料（自附）。

2、文件装订：请严格按照以上顺序装订投标文件。投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

3、文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

4、文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

5、文件递交：密封后于开标时递交，**不可提前递交，否则后果自负**。

6、其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

**（三）评标方式：**

招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

**（四）其他要求：**

严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

**（五）采购结果公告：**

重医一院官网发布。

**（六）现场报名、开标的时间及地点**

1、报名时间：2024年 **11** 月 **1** 日~2024年11月 **5** 日上班时间。

报名邮箱：2987352792@qq.com

报名电话：朱老师89012770 张老师89012632

技术咨询、现场勘察联系人 王老师：89011288

2、开标时间：预计为2024年11月6日，时间紧张，请尽早准备好报名资料和投标文件，具体时间以电话通知为准。

开标地点：重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 重医附一院 5号楼804

**附件：**

1. **法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书**
2. **投标函**
3. **报价表**

 重庆医科大学附属第一医院

 2024年 **11** 月 **1** 日

附件1-1

**法定代表人身份证明书**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

本人 （法定代表人姓名）是（投标单位名称） 的法定代表人，任 （职务名称）职务，身份证号码：；联系电话：  **，**单位座机： **，**邮箱：  **。**

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

 （投标单位公章）

 年 月 日

附件1-2

**法定代表人授权委托书**

项目名称：

**致：重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）**：**

本人（职务：身份证号码：；联系电话： **；**单位座机：）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托**本公司**的（职务：身份证号码：；联系电话： ；邮箱：  ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

1. 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）
2. **被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）**

 （投标单位公章）

 年 月 日

附件2

**投标函**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
3. 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
4. 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。
5. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
6. 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年 月 日

附件3

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 钢塑复合管 | DN65 | 米 | 85 |  |  | 品牌：天津友发 |
| 2 | 角钢 | L5\*50 | 米 | 18 |  |  | 304不锈钢 |
| 3 | 消防栓 | DN65 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 法兰盘 | DN100 | 付 | 4 |  |  |  |
| 5 | DN80 | 付 | 4 |  |  |  |
| 6 | DN65 | 付 | 4 |  |  |  |
| 7 | 焊三通 | DN100\*100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | DN100\*80 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | DN100\*50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |  | 品牌：冠龙 |
| 12 | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 热镀锌钢管 | DN100 | 米 | 6 |  |  | 品牌：成都华岐 |
| 17 | 热镀锌钢管 | DN65 | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 开挖公路 | / | ㎡ |  |  |  |  |
| 19 | 封堵钢管 | DN150 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢吊牌 | / | 套 | 视情况而定 |  |  | 304不锈钢 |
| 21 | 人工费 | / | 天 |  |  |  |  |
| 22 | 其他 | / |  |  |  |  | 防腐及辅材等 |
| 合计金额： （大写人民币： ） |