重庆医科大学附属第一医院

第一分院（虎头岩院区）购买移动式升降平台招标文件

- 招标综合说明

第一分院虎头岩院区，综合楼、全科楼门厅及裙楼通道、院区的路灯超过了6米，需维修及更换照明灯时普通爬梯不能满足安全要求。

- 招标内容

需购买1台可移动式升降平台。高度为8米、载重500kg的移动式升降平台用于日常的维修及高层保洁。

1.升降平台基本信息

品牌： 不限

2.基本参数：可移动升降平台数量1台。升降不低于高度为8米、平台载重500Kg。

项目地址：重庆市石油路24号

- 项目预算

- 项目预算资金：3万元

四、设备要求：

1、升降类型：剪叉式

驱动类型：半电动（主电源220V）

控制：上下双控，地面人员和平台人员都能控制平台升降

行走机构：电瓶驱动辅助行走

2、设备的安全要求：升降油缸有安全装置，在出故障时能平稳下降。

3、交货期：20天内。

4、质保：执行三包服务，质保期为：1年

五、报价要求：

6.1本次招标采用固定总价合同，投标人所报价格满足招标文件技术要求中提出的安装要求。该价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6.2投标报价应包括保持项目正常运转等技术部分要求的所有工作内容所需的一切费用，包含以下内容（但不局限以下内容）：实施工程服务的直接费(含人工、材料、机械费等)、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、材料现场转运费、保险费、特殊工具使用费、施工措施费、安全文明施工费及一切风险费，中标后不作调整。

六．培训要求：

设备供应商指派受过专业培训、有资质的技术人员对使用人员进行培训和考核。

七、付款方式：

设备验收前院方不支付预付款，中标方在合同签订前向院方缴纳2000元的履约保证金，中标人严格遵守合同约定，未发生违约情况的，自验收合格一年后，由中标方向院方提出退款申请，院方确认后无息退还。若中标人未按约定履行合同义务，采购人有权动用履约保证金补偿相关损失或垫付相关费用。

设备到场，验收合格交付后支付100%款项。

八、投标人资格要求（报名资料要求）

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

九、报名须知、现场勘察

- 报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）

- 报名资料的编制：

- 报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

- 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

- 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”

- 报名资料数量：1份。

- 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

- 现场勘察：

投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

十、投标须知

- 投标费用及招标文件获取：招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- 投标文件的编制：

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录

- 报价表（附件3）

- 设备照片及性能展示

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件

- 其他

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- 评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

- 严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- 采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

- 十一、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2024年11月28日--2024年12月 2 日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：张老师89012632 朱老师89012770

- 技术咨询、现场勘察联系人：（第一分院）代老师023-86528748

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

3.开标咨询：同报名咨询。

附件：

- 法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书

- 投标函

- 报价表

重庆医科大学附属第一医院

2024年 11   月28  日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日

附件3

重庆医科大学附属第一医院

第一分院（虎头岩院区）移动式升降平台报价表

报价单位：                             日期：

| 序号 | 移动式升降平台/型号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |