**重庆医科大学附属第一医院**

**院本部、金山院区、第一分院2025年迎春灯饰招标文件**

喜迎新春之际，我院院本部、金山院区、第一分院拟制作安装迎春灯饰，欢迎具有相关资质的公司参与投标。

1. **综合说明**
2. **项目名称：**重庆医科大学附属第一医院院本部、金山院区、第一分院 2025年迎春灯饰。
3. **分包内容、最高限价：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **分包名称** | **最高限价** |
| 包1 | 院 本 部2024年迎春灯饰招标 | 7万元 |
| 包2 | 金山院区2024年迎春灯饰招标 | 2.5万元 |
| 包3 | 第一分院2024年迎春灯饰招标 | 4.5万元 |

1. **项目内容**

|  |
| --- |
| **院本部2025年迎春灯饰招标（包1）** |
| **项目名称** | 院本部2025年迎春灯饰招标 |
| **项目地址** | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号。 |
| **使用时间** | 暂定亮灯2025年1月22日——2025年正月十六关灯。 |
| **拆除时间** | 由招标方决定具体拆除时间。中标方须负责灯饰使用期间的维护工作，并向招标方提供售后服务电话和联系人姓名。 |
| **施工时间** | 中标通知后进场安装，中国节确保元旦节前安装好，春节灯饰确保1月22日全部亮灯。 |
| **范围示意图** | 以实地勘察为准。 |
| **院本部2025年迎春灯饰方案** |
| **序号** | **地点** | **具体位置** | **具体要求** |
| **1** | **大门** | 具体位置施工时现场指定 | 医院主要大楼大门出入口处两侧挂中国节0.8米。 |
| **2** | **南1门** | (1) 2棵大树（南1门两侧大树）： | ①树冠：每棵树用LED灯串（兜成酒杯状）、红色圆灯笼30个、60cm圆灯笼装饰。②树干：每棵树用暖白色高亮灯带勾勒轮廓至3米高度。 |
| (2) 大门： | ①门口：上方悬挂6个红色大灯笼（1.2米，内加灯泡）。②门柱顶部：用LED满天星灯串装饰。 |
| **3** | **南2门** | (1) 门口2棵大树： | ①树冠：每棵树用LED灯串（兜成酒杯状）、红色圆灯笼30个、60cm圆灯笼装饰。②树干：每棵树用暖白色高亮灯带勾勒轮廓至3米高度。 |
| (2) 大门： | ①门口：上方悬挂6个红色大灯笼（1.2米，内加灯泡）。②门柱顶部：用LED满天星灯串装饰。 |
| **4** | **南3门** | (1) 门口2棵大树： | ①树冠：每棵树用LED灯串（兜成酒杯状）、红色圆灯笼30个、60cm圆灯笼装饰。②树干：每棵树用暖白色高亮灯带勾勒轮廓至3米高度。 |
| (2) 大门： | ①门口：上方悬挂6个红色大灯笼（1.5米，内加灯泡）。②门柱顶部：用黄色满天星灯串装饰。 |
| **5** | **西门** | (1) 2棵大树： | ①树冠：每棵树用LED灯串（兜成酒杯状）、红色圆灯笼30个、60cm圆灯笼装饰。②树干：每棵树用暖白色高亮灯带勾勒轮廓至3米高度。 |
| (2) 大门： | ①门口：上方悬挂6个红色大灯笼（1.2米，内加灯泡）。②门柱顶部花盆：均密缠10串七彩灯串装饰。门柱顶部：用LED满天星灯串装饰。 |
| **6** | **东门** | (1) 大门： | 上方悬挂6个红色大灯笼（1.5米，内加灯泡）。 |
| (2) 门柱： | ①中国结两个，高度2米②彩色满天星灯串包柱，灯串间距5公分。3，柱顶端口洗墙灯四周永久安装共8个柱头，放线采用2\*2.5铜芯线穿管预埋。 |
| (3) 门柱两侧外水泥墙： | 用18寸四连串灯笼重复铺设(高度约3米，间隔20cm )装饰。彩色满天星灯串墙面满铺。 |
| **7** | **院内主干道（东门至5号楼）** | 1. 行道树树干：
 | 树干用暖白色灯带勾勒轮廓3米高度，确保美观。2025春节快乐2套（黄光） |
| (2) 树间： | 上方树间悬挂暖白色LED灯串，间隔5cm。树间悬挂红色灯笼1个（60cm，内加灯泡），根据实际情况决定数量，确保美观，不可太稀疏。 |
|  东门主干道至5号楼2F门前的一排行道树）： | 1. 树间悬挂红色灯笼1个（60cm，内加灯泡）②树间横挂LED灯串，间隔5cm。③树干暖白色灯带勾勒轮廓至3米高度。2025春节快乐4套（黄光）
 |
|  |
| **方案说明：**1.整体风格要求：美观、大气、喜庆和规整，拒绝乱搭无形。2.方案优化调整：此方案为基础方案，同等档次下，各投标单位可进行适当微调。（任何优化和调整均须经招标方认可。） |
| **方案效果图：详见附件6。** |

|  |
| --- |
| **金山院区2025年迎春灯饰（包2）** |
| **项目名称** | 金山院区2025年迎春灯饰招标 |
| **项目地址** | 重庆市两江新区金渝大道50号、重庆市两江新区龙宁路67号 |
| **使用时间** | 暂定亮灯2025年1月22日——2025年正月十六关灯。 |
| **拆除时间** | 由招标方决定具体拆除时间。中标方须负责灯饰使用期间的维护工作，并向招标方提供售后服务电话和联系人姓名。 |
| **施工时间** | 中标通知后进场安装，中国节确保元旦节前安装好，春节灯饰确保1月22日全部亮灯。 |
| **范围示意图** | 以实地勘察为准。 |
| **金山院区2025年迎春灯饰方案** |
| **序号** | **地点** | **具体位置** | **具体要求** |
| **1** | **大门** | 具体位置施工时现场指定 | 医院主要大楼大门出入口处两侧挂中国节0.8米。 |
| **2** | **VIP部** | VIP部楼正门 | 门廊挂8个直径1.2米的带黄色须红色灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯） |
| VIP部龙宁路外大门 | 两侧立柱的火盆用浅黄色满天星造型。门柱之间悬挂6个1.5米带黄色须的红色灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）。 |
| **3** | **普通部** | 普通部楼住院部正门 | 住院部正门的玻璃雨棚挂8个直径1.2米带黄色须的红色灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）。 |
| 普通部楼门诊部正门 | 门诊部正门的上方悬挂8个直径1.5米带黄色须的红色灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊），内打灯。 |
| 普通部龙建路外大门进来的主干道 | 龙建路外大门进来的主干道两边的绿化带树子（树子的数量由招标方定）用LED满天星散布缠绕，每棵挂8支白色流星雨。 |
| **方案说明：**1.整体风格要求：美观、大气、喜庆和规整，拒绝乱搭无形。2.方案优化调整：此方案为基础方案，同等档次下，各投标单位可进行适当微调。（任何优化和调整均须经招标方认可。） |
| **方案效果图：详见附件7。** |
| **第一分院2025年迎春灯饰（包3）** |
| **项目名称** | 第一分院2025年迎春灯饰招标 |
| **项目地址** | 重庆市渝中区石油路24号、渝中区人民路191号 |
| **使用时间** | 暂定亮灯2025年1月22日——2025年正月十六关灯。 |
| **拆除时间** | 由招标方决定具体拆除时间。中标方须负责灯饰使用期间的维护工作，并向招标方提供售后服务电话和联系人姓名。 |
| **施工时间** | 中标通知后进场安装，中国节确保元旦节前安装好，春节灯饰确保1月22日全部亮灯。 |
| **范围示意图** | 以实地勘察为准。 |
| **第一分院2025年迎春灯饰方案** |
| **序号** | **地点** | **具体位置** | **具体要求** |
| **1** | **大门**  | **过道上方** |  挂直径1.2米灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯） |
| **2** | **广场** | 23颗桂花树 | 门诊前广场4颗树高7米每棵树用LED灯串和流星雨灯装饰，LED灯为12米120灯规格，黄光、插电式、代闪）间隔10公分满包，流星雨灯直径长80cm， 3.5cm暖光。门诊后门广场19颗桂花树冬瓜灯笼每颗20个（加LED灯泡） |
| **3** | 树下灌木草坪 | 草坪长15米长.3米宽 满铺 LED灯串 |
| **4** | **门诊大楼**  | 大门口 | 挂直径1.2米灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）+灯串 雨棚加灯串做瀑布灯效果 |
| **5** | **全科楼** | 大门口 |  挂直径1.2米灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）+灯串 雨棚加灯串做瀑布灯效果 |
| **6** | **行政后勤楼**  | 大门口 | 挂直径1米灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）+灯串 |
| **7** | **老院区**  | 大门口 | 大门挂直径1米灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯），瓦上挂灯串， 两根柱子用灯带缠绕（暖白光效果），瓷砖墙上用灯串铺装 |
| **8** | **康养楼** | 大门口 | 挂1m米直径灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）、灯串（雨棚加灯串做瀑布灯效果） |
| **9** | **医学中心**  | 大门口 | 挂1m米直径灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯）、灯串（雨棚加灯串做瀑布灯效果） |
| **10** | **餐厅** | 大门口 |  挂1m米直径 灯笼（钢丝龙骨造型，金丝绒表糊，内打灯） |
| **11** | **过道** | 行道树上 | 行道180米长，20棵树挂灯笼 （直径0.3米）具体施工时现在指定 |
| **12** | **大门** | 大门两边 | 医院主要大楼大门出入口处两侧挂中国节0.8米，具体施工现场指定 |
| **方案说明：**1.整体风格要求：美观、大气、喜庆和规整，拒绝乱搭无形。2.方案优化调整：此方案为基础方案，同等档次下，各投标单位可进行适当微调。（任何优化和调整均须经招标方认可。） |
| **方案效果图：详见附件8。** |

1. **报价、付款方式说明**
2. 报价说明：本项目分包分别报价，每包采取总价包干，包括灯饰的安装、维护和拆除等事宜，中标价不作调整。若因中标方的安装效果与方案效果差距太大导致量的增加，由中标方承担该费用，其中灯笼验收为撑圆的直径尺寸。
3. 付款方式：项目竣工经招标方验收合格后，支付合同总金额的95%，留5%的质保金在安全拆除后再支付。
4. **安装、质量和售后服务要求**
5. 产品质量合格：中标方所提供的灯饰材料必须符和国家相关质量标准，保证所安装的灯饰产品在投入使用期间的完好和安全，如发生与该灯饰项目有关的任何安全事故，其法律责任和经济赔偿责任全部由中标方承担。
6. 安全施工：灯饰安装和电源搭接等事宜，要保证规范、安全。因产品质量不合格、漏电、掉落，灯具爆炸等引起的安全事故，由中标方负全部责任。
7. 文明施工：不能对建筑物和绿化带植物造成损坏和伤害，**不得在门柱上使用钉子或造成其他永久性破坏**，做到文明施工。
8. 按时完工：中标方须按招标方规定时间完成整个设计方案的灯饰布置和安装工作。
9. 及时响应：在灯饰投入使用期间，中标方在接到招标方应急维修电话或调整亮灯时间的要求后，须立即赶到现场进行处理，随叫随到。如果中标方未响应或及时响应，招标方将以扣除质保金方式来进行违约处罚。
10. **投标人资格要求**（报名资料要求）
11. 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料**必须**提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】
12. 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料**必须**提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】
13. 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料**必须**提供：投标函（附件2）】
14. 本项目不接受联合体投标。
15. **报名须知**（报名方式、报名资料及现场勘察）
16. **报名方式：**将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）
17. **报名资料的编制：**
18. 报名资料内容：
19. 报名资料封面及目录。
20. “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。
21. 其他（投标人自行补充）。
22. 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。
23. 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”
24. 报名资料数量：1份。
25. 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。
26. **现场勘察：**

投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。**【现场勘察联系人及联系方式：（院本部）李老师 89012375、（金山院区）王老师 88955679、（第一分院）李科长13608353437】**

1. **投标须知**
2. **投标费用：**招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。
3. **投标文件的编制：**
4. **投标文件的组成（包含但不限于）**：
5. 封面及目录。
6. 包1报价表（附件1）、方案效果图（彩色）。
7. 包2报价表（附件2）、方案效果图（彩色）。
8. 包3报价表（附件3）、方案效果图（彩色）。
9. 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件4）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）
10. 投标函（附件5）。（实质性响应本招标文件内容）
11. “投标人资格要求”中所有资料复印件。
12. 近三年主要业绩。
13. 其他。
14. **装订顺序：**请按照以上顺序装订投标文件。
15. **文件数量：**投标文件一式两份，正本一份，副本一份。
16. **文件密封：**所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。
17. **文件递交：**投标文件密封后于开标时递交。
18. **其他：**投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。
19. **评标方式：**招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。
20. **严禁**串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。
21. **采购结果公告：**请于重医附一院官网自行查看。
22. **报名、开标的时间、地点及咨询方式**
23. **报名时间、地点及咨询方式**
24. 报名时间：2024年12月11日--2024年12月13日上班时间。
25. 报名邮箱：2987352792@qq.com
26. 报名咨询：张老师89012632 朱老师89012770

技术咨询、现场勘察联系人：**（院本部）李老师 89012375**

**（金山院区）王老师 88955679**

 **(第一分院) 李科长 13608353437**

1. **开标时间、地点及咨询方式**
2. 开标时间：另行通知。
3. 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

3.开标咨询：同报名咨询。

**附件：**

1. **包1报价表**
2. **包2报价表**
3. **包3报价表**
4. **法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书**
5. **投标函**
6. **包1方案效果图（于本招标文件下载处下载）**
7. **包2方案效果图（于本招标文件下载处下载）**
8. **包3方案效果图（于本招标文件下载处下载）**

  **重庆医科大学附属第一医院**

  **2024年 12 月 11日**

|  |
| --- |
| **附件1****重医一院院本部2025年迎春灯饰报价表（包1）** |
| **序号** | **项目名称** | **材质** | **规格** | **计价单位** | **参考用料量** | **报价用料量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 满天星 | 白色 | 10米 | 串 | 1200 |  |  |  |  |
| 2 | 满天星 | 黄色 | 10米 | 串 | 1400 |  |  |  |  |
| 3 | 满天星 | 暖白 | 10米 | 串 | 2800 |  |  |  |  |
| 4 | 满天星 | 七彩 |  | 串 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | 红灯笼 | 绒布 | 1.5米 | 个 | 12 |  |  |  | 30WLED球泡灯 |
| 6 | 红灯笼 | 绒布 | 1.2米 | 个 | 18 |  |  |  | 30WLED球泡灯 |
| 7 | 红灯笼 |  | 800mm | 个 | 240 |  |  |  | 大树上 |
| 8 | 红灯笼 | 绒布 | 800mm圆灯笼 | 个 | 100 |  |  |  | 5WLED球泡灯 |
| 9 | 灯笼串 | 绒布 | 18寸 | 串 | 60 |  |  |  |  |
| 10 | LED高亮灯带 | 暖白 | 3528高亮灯带 | 圈 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 中国结 | 红色 | 2米 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 中国结 | 红色 | 0.8米 | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 13 | 洗墙灯 | 暖白 | 1米 | 条 | 16 |  |  |  |  |
| 14 | 2025春节快乐发光字 | 黄色 | 9米\*1米 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 主线 | 铝芯 |  | 圈 | 12 |  |  |  |  |
| 17 | 胶布等安装辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合 计 |  |  |  |  |  |
| **说明：**1.表中“参考用料量”为参考数据，“报价用料量”可根据实地勘测后优化（减少幅度不得超过用料参考量的10%）。 |

|  |
| --- |
| **附件2****重医一院金山院区2025年迎春灯饰报价表（包2）** |
| **序号** | **项目名称** | **材质** | **规格** | **计价单位** | **参考用料量** | **报价用料量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 满天星 | 黄色 | 10米规格 | 串 | 120 |  |  |  |  |
| 2 | 直径1.2米大红灯笼 | 绒布 | 1.2米 | 个 | 16 |  |  |  | 离地8米高 |
| 3 | 直径1.5米大红灯笼 | 绒布 | 1.5米 | 个 | 14 |  |  |  | 离地6米高 |
| 4 | 流星雨 | 白色 | 直径400mmX4个 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 5 | 中国节 | 红色 | 0.8米 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 灯带 |  |  | 圈 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 控制箱（时控） |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 电线 |  |  | 圈 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 合 计 |  |  |  |  |  |
| **说明：**1.表中“参考用料量”为参考数据，“报价用料量”可根据实地勘测后优化（减少幅度不得超过用料参考量的10%）。 |

|  |
| --- |
| **附件3****重医一院（第一分院）2025年迎春灯饰报价表（包3）** |
| **序号** | **项目名称** | **材质** | **规格** | **计价单位** | **参考用料量** | **报价用料量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 满天星 | 黄色 | 10米规格 | 串 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | 直径0.8米大红灯笼 | 绒布 | 0.8米 | 个 | 6 |  |  |  | 离地10米高 |
| 3 | 直径1米大红灯笼 | 绒布 | 1米 | 个 | 18 |  |  |  | 离地5米高 |
| 4 | 直径1.2米大红灯笼 | 绒布 | 1.2米 | 个 | 24 |  |  |  | 离地6米高 |
| 5 | 直径0.3米红灯笼+LED灯 | 绒布 | 380 | 个 | 380 |  |  |  |  |
| 6 | 流星雨 | 暖白 | 直径40mmX800MM | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 7 | 中国节 | 红色 | 0.8米 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | 灯带 |  | 5730双排72珠\*暖光 | 圈 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 控制箱（时控） |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 电线 |  | 主线 | 圈 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 花线 |  |  | 圈 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |
| **说明：**1.表中“参考用料量”为参考数据，“报价用料量”可根据实地勘测后优化（减少幅度不得超过用料参考量的10%）。 |

附件4-1

**法定代表人身份证明书**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

本人 （法定代表人姓名）是（投标单位名称） 的法定代表人，任 （职务名称）职务，身份证号码：；联系电话：  **，**单位座机： **，**邮箱：  **。**

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

 （投标单位公章）

 年 月 日

附件4-2

**法定代表人授权委托书**

项目名称：

**致：重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）**：**

本人（职务：身份证号码：；联系电话： **；**单位座机：）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托**本公司**的（职务：身份证号码：；联系电话： ；邮箱：  ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

1. 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）
2. **被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）**

 （投标单位公章）

 年 月 日

附件5

**投标函**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
3. 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
4. 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。
5. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
6. 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年 月 日