重庆医科大学附属第一医院

金山院区弱电和安防智能化系统设备维保项目招标文件

一、招标项目综合说明

根据项目运行要求，现将对重庆医科大学附属第一医院金山院区（建筑面积约11.3万平方米）弱电和安防智能化系统工程维保项目进行招标，以择优选定维保单位。

二、招标项目概况

（一）项目名称：重庆医科大学附属第一医院金山院区弱电和安防智能化系统设备维修保养

（二）项目地点：重庆市两江新区金渝大道50号和龙宁路67号

- 项目的维修保养范围及要求：

（一）维修保养范围：负责金山院区弱电和安防智能化系统工程中的系统设备（前后端设备和传输设备）的定期维护、保养、检修和紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行及维修保养范围（以下系统的运行、维护、保养维修等内容不包含有线电视、信息中心机房、医疗信息系统、消防系统、设备迁移、改造和新建）具体如下：

1、金山院区弱电智能化系统维保范围；

- 综合布线：

- 语音（电话）；

- 会议系统；

- 楼宇自控系统；

- 多媒体信息发布系统；

- 教学示教系统；

- 排队叫号系统；

- 2安防智能化系统维保范围；

- 门禁系统；

- 出入院人脸识别管控系统（速通门）；

- 机房工程；

- 一键报警系统；

- 视频监控系统；

- 巡更管理系统；

- 停车场管理系统；

- 入口管理系统（测温闸机、安检门含大楼入口和住院部入口）；

注：以上如有质保期，则零配件更换维修由质保单位负责，但运行维护由中标单位负责。如质保期结束后，则由中标单位全权负责；入口扫码刷卡测温闸机、安检门质保结束后，如需与大数据对接，将由中标单位负责，招标单位不再支付有关大数据对接、数据调取等任何费用。

（二）项目的维修保养要求

1、维保期内，中标单位负责各系统中设备的故障排除，工作日要求不少于2名技术人员驻现场维护，节假日门诊期间要求不少于1名技术人员驻现场维护；系统中设备损坏后的维修（包含正常损耗的零件更换费用）；系统线缆检查和维护；系统改造、升级的建议；对招标方操作人员的培训；每半月进行1次常规行巡查保养和维护，每次中标方参与巡查保养和维护人员不得少于2人；每季度进行1次适应性保养，每次中标方参与适应性保养的人员不得少于2人；每半年进行1次统性全保养，每次参与统性全保养的技术人员不得少于4人，以确保招标方的弱电系统工程的设施设备正常运行和维保质量的达标。

2、临时性故障报修处理（无门诊期间）：在半小时内作出响应，2小时内到达招标方现场，进行检修。

3、在维保期内，对突发性的故障，中标单位负责提供免费的应急抢修服务，时间和次数不限，工作日含节假日门诊期间15分钟内到达现场，其余时间需在2小时以内赶到现场进行故障排修工作（不可抗拒的情况除外），原则上涉及影响医疗工作的需在2小时内完成抢修，其余问题需在12小时以内对系统进行修复（有特殊要求的除外）。其中，视频监控系统是日常管理的一个重要子系统，是实现高效、现代化管理的工具，为满足日常管理的需要，该系统的应急维修要求在1小时内现场响应，2小时内保证故障现场解决。因设备损坏需新购设备的，中标方须承诺最迟恢复时间。对不能及时解决的问题，应提前向招标方作出书面说明，同时提供临时应急措施（用常规通用替代设备）保证系统正常运行。

4、实施完维修或保养后，中标方应向甲方提供完整的维修保养记录和相关设备维修资料。配合招标方做好验收签字确认工作。

5、中标方为招标方提供2名驻守现场的弱电维保人员（需具备基本弱电技术知识、音视频知识、电脑维护知识，懂楼宇控制系统和综合布线的基础技能知识，有5年以上的智能化弱电系统施工现场的管理经历和经验，并需具备5年以上在中标公司的社保证明，能胜任该项目维保工作，即一般的技术故障处理，特殊技术故障由中标方提供人员和技术支持），服从招标方的管理，

6、招标方有重大活动或会议前，中标方弱电维保人员接通知后，应提前对智能化弱电系统进行检查，并在现场值守，配合招标方提供相应的服务，确保系统正常运行和安全。

7、中标方派驻招标方的弱电维保人员须遵守国家相关法律法规和招标方的所有规章制度，服从招标方职能部门的管理和工作任务安排。

8、维保期内，中标方需要维修和更换主要材料设备，单价在200元以下的（含200元），由中标方负责购买并维修安装到位；需要维修和更换主要材料设备，单价在200元以上至1万元以下根据合同附件的由中标方采购并免费安装，单价在1万元（含1万元）以上由招标方（见附件4）提供，招标方按招标时约定的主要材料清单的单价认质认价进行采购，由中标方免费安装。（注：由招标方提供系统竣工图，投标单位在投标时，自行统计并分类报出200元以上的设备及配件单价清单，未列入均视为200元以下，更新換代产品除外）

9、中标方需对招标方各弱电子系统建立维保档案，每次维修保养完成后需由招标方指定代表验收签字确认；

10、中标单位必须遵守招标方各项规章制度，如因工作失误而造成招标方或第三方经济损失，由中标方负责承担相应的经济赔偿责任。

11、中标方的弱电维护人员的就餐、医疗、工伤、意外保险、治安等问题由中标方自行解决，与招标方无任何关系。中标方负责承担其在招标方作业的弱电设备和财产安全。

12、中标方日常维护所需的设备、工具和辅材等由中标方承担。中标方的维护人员必须遵守招标方各项规章制度的规定，禁止维保人员进入及动用与维保工作无关的区域及物品。

13、投标人针对本项目制定的日常管理计划、运行维保计划、质量保证措施、安全文明措施，项目经理与驻场运维人员岗位职责与工作内容，项目经理具有工信部颁发的智能建筑弱电工程师证书的优先考虑。

四、项目的维保期限与付款方式

1、维保期限：该项目的维保期限为1年。

2、付款方式：维保费年度分两次支付，中标方在每半年（6个月）完成工作后，由中标方开具发票交招标方，经招标方进行付款考核合格，在60天内支付年度维保费总金额的50%；完成了一年（12个月）维保工作时，由中标方开具发票交招标方，经招标方进行付款考核合格，在60天内支付年度维保费的余额部分（即总金额的50%）。如果经付款考核有不合格项，招标方每次将从维保费中扣除相应罚款金额。

五、投标人资格要求（报名资料要求）

- 基本资格条件

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前两年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

- 特定资格条件

- 1、投标单位投标人的合格条件：投标单位需具备独立法人资格，公司注册资金不少于800万元人民币，且在近三年内有类似维保业绩两项以上。【报名资料必须提供：以上资质】

2、投标人须具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）或电子与智能化工程专业承包贰级以上。 【报名资料必须提供：以上资质】

### 六、报价

1、投标人按本招标书中的要求，经现场测看后自行报价，投标报价单中应该有成本分析、人员安排表等详细信息。

2、投标报价包括劳务支出、安全保险、劳保福利、材料、机器损耗、税收、管理费、社会保险等一切费用。

七、报名须知

- 报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）

- 报名资料的编制：

- 报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

- 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

- 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”

- 报名资料数量：1份。

- 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

- 现场勘察：

- 投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

八、投标须知

- 本工程招标将设置最高限价，最高限价为：21.5万元（大写：贰拾壹万伍仟元）。投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则，将被认定为废标。

- 投标费用及招标文件获取：招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- 投标文件的编制：

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录。

- 报价表（附件3）。

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件。

- 投标文件内须提供核心交换机厂家华三、安防系统设备生产厂家浙江宇视科技和楼宇自控系统设备生产厂家西门子（中国）有限公司等的授权及对本项目后期技术支持服务协议原件（鲜章）。

- 其他。

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- 评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

- 严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- 采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

- 九、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2024年12月17 日--2024年12月20日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：朱老师89012770  /张老师89012632

- 技术咨询、现场勘察联系人：（金山院区）周老师   车老师88955684

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

附件1：委托书

附件2：投标函

附件3：项目报价表

附件4：备件报价表

附件5：考核表

重庆医科大学附属第一医院

2024年12月17日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前两年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日

附件3

项 目 报 价 单

投标人名称（盖章）                                单位：人民币元

| 项目名称 | 重医一院金山院区弱电和安防智能化系统维保项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 1年合计总价 | 小写： 大写： |

附件4：                   设备清单报价

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标清摄像机 | 台 | 194 | 宇视 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 台 | 210 | 宇视 |  |
| 3 | 电梯半球摄像机 | 台 | 16 | 宇视 |  |
| 4 | 球型摄像机 | 台 | 4 | 宇视 |  |
| 5 | 无线网桥 | 对 | 16 | 宇视 |  |
| 6 | 高保真拾音器 | 套 | 15 | 国优 |  |
| 7 | 视频管理服务软件 | 套 | 1 | 宇视 |  |
| 8 | 核心交换机 | 台 | 1 | H3C |  |
| 9 | 24口板卡（光、电） | 张 | 1 | H3C |  |
| 10 | 电源模块 | 个 | 1 | H3C |  |
| 11 | 接入交换机 | 台 | 40 | H3C |  |
| 12 | 光模块 | 个 | 80 | H3C |  |
| 13 | 监控存储服务器 | 台 | 7 | 宇视 |  |
| 14 | 平台管理服务器 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 15 | 高清解码器 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 16 | 43寸监视器 | 台 | 8 | 松下 |  |
| 17 | 网络控制键盘 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 18 | 管理电脑 | 台 | 2 | 联想 |  |
| 19 | UPS主机 | 台 | 1 | 科士达 |  |
| 20 | 蓄电池 | 支 | 32 | 科士达 |  |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心报警管理软件 | 套 | 1 | 博世 |  |
| 2 | 大型总线网络报警控制管理主机（含电源） | 台 | 1 | 博世 |  |
| 3 | 中文LCD系统控制键盘 | 台 | 1 | 博世 |  |
| 4 | 网络通信接口模块 | 块 | 4 | 博世 |  |
| 5 | 视频联动网络模块 | 个 | 1 | 博世 |  |
| 6 | 8防区总线通信模块 | 块 | 5 | 博世 |  |
| 7 | 16防区总线通信模块 | 块 | 7 | 博世 |  |
| 8 | 防区总线通信模块点位 | 点 | 62 | 博世 |  |
| 9 | 无线网桥 | 套 | 2 | 锐捷 |  |
| 10 | 光纤收发器 | 对 | 2 | TP-LINK |  |
| 11 | 二层网络交换机 | 台 | 6 | 宇视 |  |
| 12 | 安防接入服务器 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 13 | 管理电脑 | 套 | 3 | 联想 |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 台 | 27 | 惠友 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 把 | 54 | 国优 |  |
| 3 | 门禁软件 | 套 | 1 | 惠友 |  |
| 4 | IC卡发卡器 | 台 | 1 | 惠友 |  |
| 5 | 读卡器 | 台 | 54 | 惠友 |  |
| 6 | 门禁管理工作站 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 7 | 门禁服务器 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 个 | 1 | ADEL |  |
| 2 | 巡更棒 | 支 | 6 | ADEL |  |
| 3 | 管理软件 | 套 | 1 | ADEL |  |
| 4 | 工作站 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 5 | 巡检器 | 个 | 214 | ADEL |  |
| 6 | 人名纽 | 个 | 20 | ADEL |  |
| 出入院人脸识别管控系统（速通门） |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸速通门管理平台服务器 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 2 | 台式人证登记终端 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 3 | 摆式速通门(右边机) | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 4 | 摆式速通门(左边机) | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 5 | 摆式速通门(中间机) | 台 | 2 | 宇视 |  |
| 6 | 7寸人脸核验终端 | 台 | 6 | 宇视 |  |
| 楼宇控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央管理计算机 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 2 | INSIGHT 软件 | 套 | 1 | 西门子 |  |
| 3 | 16点可编程控制器 | 台 | 30 | 西门子 |  |
| 4 | 24点可编程控制器 | 台 | 17 | 西门子 |  |
| 5 | 可编程模块化控制器 | 台 | 2 | 西门子 |  |
| 6 | RS485扩展模块 | 台 | 2 | 西门子 |  |
| 7 | 可编程控制器带FLN | 台 | 3 | 西门子 |  |
| 8 | FLN扩展 | 台 | 3 | 西门子 |  |
| 9 | 36点可编程控制器 | 台 | 53 | 西门子 |  |
| 10 | PPM扩展模块 | 个 | 1 | 西门子 |  |
| 11 | TX-I/O总线模块 | 个 | 34 | 西门子 |  |
| 12 | TX-I/O超级通用模块 | 个 | 5 | 西门子 |  |
| 13 | TX-I/O超级通用模块 | 个 | 10 | 西门子 |  |
| 14 | TX-I/O数字输入模块 | 个 | 19 | 西门子 |  |
| 15 | TX-I/O数字输入模块 | 个 | 50 | 西门子 |  |
| 16 | TX-I/O数字输出模块 | 个 | 83 | 西门子 |  |
| 17 | TX-I/O总线连接模块 | 个 | 22 | 西门子 |  |
| 18 | TX-I/O总线电源模块 | 个 | 6 | 西门子 |  |
| 19 | 控制器机箱（含变压器） | 个 | 108 | 西门子 |  |
| 20 | 风管温度传感器 | 个 | 262 | 西门子 |  |
| 21 | 风管温湿度传感器 | 个 | 2 | 西门子 |  |
| 22 | 室外温湿度传感器 | 个 | 1 | 西门子 |  |
| 23 | 传感器防辐射罩 | 个 | 1 | 西门子 |  |
| 24 | 空气质量传感器 | 个 | 49 | 西门子 |  |
| 25 | CO浓度传感器 | 个 | 1 | 西门子 |  |
| 26 | 液体压差传感器 | 个 | 6 | 西门子 |  |
| 27 | 液体压力传感器 | 个 | 26 | 西门子 |  |
| 28 | 液体温度传感器 | 个 | 30 | 西门子 |  |
| 29 | 电磁流量计 | 个 | 6 | 西门子 |  |
| 30 | 双向流量计（DN200） | 个 | 2 | 西门子 |  |
| 31 | 水流开关 | 个 | 42 | 西门子 |  |
| 32 | 浮球液位开关 | 个 | 46 | 西门子 |  |
| 33 | 压差开关 | 个 | 157 | 西门子 |  |
| 34 | 电动阀门驱动器 | 个 | 103 | 西门子 |  |
| 35 | 电动阀门DN40 | 个 | 31 | 西门子 |  |
| 36 | 电动阀门DN50 | 个 | 70 | 西门子 |  |
| 37 | 电动阀门DN65 | 个 | 2 | 西门子 |  |
| 38 | 电动三通阀DN100 | 个 | 2 | 西门子 |  |
| 39 | 电动蝶阀DN200 | 个 | 9 | 西门子 |  |
| 40 | 电动蝶阀DN250 | 个 | 4 | 西门子 |  |
| 41 | 电动蝶阀DN350 | 个 | 2 | 西门子 |  |
| 42 | 电动蝶阀DN400 | 个 | 2 | 西门子 |  |
| 43 | 电动阀门驱动器 | 个 | 19 | 西门子 |  |
| 44 | 双辅助开关 | 个 | 24 | 西门子 |  |
| 45 | 调节风阀驱动器 | 个 | 4 | 西门子 |  |
| 46 | 开关风阀驱动器 | 个 | 57 | 西门子 |  |
| 47 | 模块化核心交换机 | 台 | 1 | H3C |  |
| 48 | 24口板卡（光、电） | 张 | 1 | H3C |  |
| 49 | 电源模块 | 个 | 1 | H3C |  |
| 50 | S3100V2-16TP-EI以太网交换机 | 台 | 12 | H3C |  |
| 51 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 24 | H3C |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类24口配线架 | 套 | 64 | 西蒙 |  |
| 2 | 六类非屏蔽24口配线架 | 套 | 124 | 西蒙 |  |
| 3 | 光纤配线架，带SC耦合器 | 套 | 85 | 西蒙 |  |
| 4 | 100对110配线架 | 套 | 43 | 西蒙 |  |
| 5 | 内、外网机柜 | 台 | 20 | 一舟 |  |
| 6 | 15U壁挂机柜 | 台 | 13 | 一舟 |  |
| 多媒体信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 2 | 管理服务器 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 3 | 中心管理端软件 | 套 | 1 | AOPEN |  |
| 4 | 播放端控制器 | 台 | 37 | AOPEN |  |
| 教学示教系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式同轴音箱 | 支 | 32 | panasonic |  |
| 2 | 多媒体功放 | 台 | 16 | BEHRINGER |  |
| 3 | 触摸式控制器 | 套 | 16 | FOCUS |  |
| 4 | 多功能讲台 | 台 | 16 | FOCUS |  |
| 5 | 电动幕布 | 台 | 16 | 三叶 |  |
| 6 | 嵌入式拾音器 | 台 | 16 | 烽火 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 台 | 16 | BOSCH |  |
| 8 | 教学投影机吊架 | 台 | 16 | NB |  |
| 9 | 流媒体工作站 | 台 | 16 | 联想 |  |
| 10 | 流媒体服务器 | 台 | 2 | 联想 |  |
| 11 | 直播图形工作站 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 12 | 专业采编图形工作站 | 台 | 1 | SOBEY |  |
| 13 | 高清非常编软件 | 套 | 1 | SOBEY |  |
| 14 | 管理上传工作站 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 15 | 显示器 | 台 | 3 | 联想 |  |
| 16 | 8口kvm管理器 | 套 | 1 | D-Link |  |
| 17 | 4路直播卡 | 块 | 1 | 豪杰 |  |
| 18 | 直播卡软件 | 套 | 1 | 豪杰 |  |
| 19 | 流媒体主控软件 | 套 | 1 | 豪杰 |  |
| 20 | 千兆核心交换机 | 台 | 1 | H3C |  |
| 21 | 20KVA/16KW UPS主机 | 台 | 1 | 科士达 |  |
| 22 | 12V65AH电池 | 支 | 16 | 科士达 |  |
| 23 | STS切换系统 | 台 | 1 | 欧希普 |  |
| 机房工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 | 科士达 |  |
| 2 | 电池 | 支 | 32 | 科士达 |  |
| 3 | 电池柜 | 套 | 2 | 定制 |  |
| 4 | STS静态电源转换 | 台 | 1 | 欧希普 |  |
| 5 | 设备机柜 | 台 | 4 | 一舟 |  |
| 6 | 16位PDU管理器 | 台 | 4 | 昌遂 |  |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏(含电源、接收卡) | 平方 | 11.46 | 宇视 |  |
| 2 | 视频处理器 | 台 | 1 | 宇视 |  |
| 3 | 播控软件 | 套 | 1 | 宇视 |  |
| 4 | 智能配电箱 | 台 | 1 | 鹏安 |  |
| 5 | 同屏器 | 套 | 2 | 冠艺 |  |
| 6 | 高清信号传输器 | 套 | 1 | 绿联 |  |
| 7 | 无线话筒 | 套 | 2 | 声菲特 |  |
| 8 | 16路音频处理器 | 台 | 1 | 声菲特 |  |
| 9 | 主扩声音箱 | 支 | 2 | Community |  |
| 10 | 4寸全频吸顶音箱 | 支 | 4 | Community |  |
| 11 | 主扩声功率放大器 | 台 | 1 | MISSION PRO |  |
| 12 | 吸顶音箱功率放大器 | 台 | 2 | MISSION PRO |  |
| 13 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | Symetrix |  |
| 14 | 无线手持话筒 | 套 | 1 | SHURE |  |
| 15 | 电源时序器 | 台 | 1 | IPS |  |
| 16 | 强电控制器 | 台 | 1 | IPS |  |
| 车辆管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入口道闸 | 套 | 3 | 道尔 |  |
| 2 | 出口道闸 | 套 | 5 | 道尔 |  |
| 3 | UPS电源 | 台 | 2 | 国优 |  |
| 4 | 管理服务器 | 台 | 1 | 联想 |  |
| 5 | 收费电脑 | 台 | 2 | 联想 |  |
| 安检系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检机（每台内置2个高清摄像机） | 台 | 5 | ASTIMAGE |  |
| 2 | 安检门 | 台 | 5 | ASTIMAGE |  |
| 大楼入口扫码刷卡测温闸机及其系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸机主板 |  |  | SBTH400_W主板 |  |
| 2 | 闸机副板 |  |  | SBTL9000_DIS按键板 |  |
| 3 | 红外对射 |  |  | 光电传感器 |  |
| 4 | 电机 |  |  | 无刷电机 |  |
| 5 | 摆臂 |  |  | SBTL6000-GK摆臂（外露300 |  |
| 6 | 人脸识别主板 |  |  | ID700-C[TD]主板 |  |
| 7 | 测温头 |  |  | ID700-C[TD]测温模组 |  |
| 8 | 身份证模块 |  |  | ID700-C[TD]身份证模组 |  |
| 9 | 内部链接线 |  |  | ID700-C[TD]测温模组链接线 |  |

备注：1、以上清单内容若不完整，请投标人于投标前现场勘察后以与完善；

2、由于电子产品更新换代快，以上清单内产品如有更新换代的，投标时须注明更新换代后的型号，且换代后的价格必须与官网价格一致（提供官网报价加盖投标单位鲜章）；

3、以上报价清单单价只报200元（不含200元）以上，如未报项均视为200元（含200元）以下，费用由投标方自行承担。

4、报价清单内超过1万元（含1万元）需招标方核价采购。

5、后期在合同执行过程中，如出现更新换代，则需提供生产商更新换代说明（加盖生产商公章和中标单位公章），且更新换代后的价格按更新换代前的价格执行。

6、未注明规格型号的，需与招标方现场使用的产品品牌型号相同。

7、以上配件价格在投标时，可二次报价，可作为评标依据。

附件5：考核表

金山医院弱电和安防智能化系统

外包维保考核

外包单位：                                    考核时间：

| 序号 | 考核事项 | 检查考核具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款执行情况 | 1、按合同内容对硬件设备的维保到位，精密仪器检测仔细（ ） 2、按合同定期对系统程序优化，清理垃圾文件，保证系统运行良好状态( ) 3、按合同内容，有计划的抽查各种仪器设备的运行状态（ ） 4、软件系统的维保到位，根据实际情况提出了合理可行建议，并采取相应措施改进，系统得到优化（ ） 5、按合同日常技术咨询服务较好，基本24小时热线（ ） 6、数据资料管理归档较好，日后查询简单有序( ) |  |
| 2 | 维保服务质量保障、设备运行情况 | 1、对系统的硬件检测到位，确保其安全可靠运行，日常运行未出现大故障（ ） - 确保了空调机、风机设备、给排水、照明等精密仪器的精度，显示准确，数据可靠性高（ ） - 对模块、检测点的抽查有序，保证半年中所有设备都检测到，设备的检测遗漏现象频率较低（ ） - 对系统的程序软件进行了检测，确保网络畅通，并将有效数据导出备份（ ） - 对软件程序进行了优化清除多余的垃圾文件，保障程序运行快速可靠（ ） - 对院方的文档归案整理以及软件升级规划有很好的建议和帮助，院方管理运行方便可行高（ ） - 维保期间，整个系统运行为出现大的故障，日常工作未受到因设备故障而导致不便（ ） |  |
| 3 | 工作人员制度遵守、服务态度等情况 | 1、接到本院故障申告及维修电话后按合同规定时间前往处理，响应及时，无拖延、消极怠工等现象（ ） 2、每次检查按时按计划进行，检查前与本院相关人员联系，告知具体检查时间（ ） 3、工作人员严格遵守岗位职责和本院的规章制度（ ） 4、工作人员穿戴统一服装，佩戴工作牌，工作区域出示安全警示牌（ ） 5、工作人员态度认真，责任心较强，与本院相关人员沟通及时，双方建立了良好的工作关系( ) 6、来访到指定地点登记，填写信息真实（ ） 7、每次各项检查记录报表详细真实并及时上交院方相关管理人员（ ） |  |
| 考核小组 总体评价 及建议 |  |  |  |
| 领导意见 |  |  |  |

备注：考核人员对达到要求条款末尾括号内打“√”；未达到要求的打“×”；完善度不够的打“O”，如若超过3个即视为未达到要求。