重庆医科大学附属第一医院

1号楼、2号楼等24台电梯/扶梯维保招标文件

- 招标综合说明：

重庆医科大学附属第一医院1号楼、2号楼等24台电梯/扶梯维保即将到期，为保障该电梯的正常运行，我院拟招有资质的单位对电梯进行全维保服务。

- 招标内容：

（一）重庆医科大学附属第一医院1号楼、2号楼等24台电梯/扶梯维保

（二） 服务地址：重庆市渝中区友谊路1号

三、招标范围：

（一） 电梯基本信息

| 序号 | 电梯使用单位 | 设备所在地址 | 电梯品牌 | 电梯编号 | 层/站 | 核定载人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-7 | 24/24/24 | 21人 1600Kg |
| 2 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-4 | 24/24/24 | 21人 1600 kG |
| 3 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-8 | 24/24/24 | 21人 1600 KG |
| 4 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-5 | 24/22/22 | 21人 1600 KG |
| 5 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-3 | 25/25/25 | 13人 1000KG |
| 6 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-9 | 25/23/23 | 13人 1000KG |
| 7 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1号楼 | OTIS | 1-6 | 25/23/23 | 13人 1000KG |
| 8 | 重庆医科大学附属第一医院 | 3号楼 | OTIS | 3-1 | 7-7-7 | 21人 1600KG |
| 9 | 重庆医科大学附属第一医院 | 3号楼 | OTIS | 3-2 | 7-7-7 | 21人 1600KG |
| 10 | 重庆医科大学附属第一医院 | 3号楼 | 恒达富士电梯公司 | 3-3# | 7/7/7 | 21人 1600KG |
| 11 | 重庆医科大学附属第一医院 | 8号楼 | OTIS | 8-1 | 4/4/4 | 21人 1600KG |
| 12 | 重庆医科大学附属第一医院 | 6号楼 | OTIS | 6-2 | 8/8/8 | 21人 1600KG |
| 13 | 重庆医科大学附属第一医院 | 6号楼 | 恒达富士电梯公司 | 6-1# | 8/8/8 | 21人 1600KG |
| 14 | 重庆医科大学附属第一医院 | 院内食堂 | OTIS | 5-20 | 2/2/2 | 13人 1000KG |
| 15 | 重庆医科大学附属第一医院 | 5号楼B (负一楼) |  | 杂1# | 2/2/2 | 300KG |
| 16 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 7# | / | / |
| 17 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 6# | / | / |
| 18 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 4# | / | / |
| 19 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 3# | / | / |
| 20 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 2# | / | / |
| 21 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 1# | / | / |
| 22 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 8# | / | / |
| 23 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼扶梯 | OTIS | 5# | / | / |
| 24 | 重庆医科大学附属第一医院 | 2号楼 | OTIS | 内综11# | 3/3/3 | 21人(1600KG) |

- 四、主要要求

（一）维修保养期限（均统一终止时间为2027年3月1日）：

1. 1号楼高层电梯7台（品牌为OTIS），2025.8.1-2027.3.1,维保时间19个月

2. 2号楼扶梯8台（品牌为OTIS）低层电梯1台（品牌为OTIS），2025.3.1-2027.3.1维保时间24个月.

3、3、6、8号楼低层电梯8台（品牌为OTIS  6台、恒达富士2台），2026.1.1-2027.3.1，维保时间14个月.

（二）质量要求：符合国标技术要求及相关规范，国家现行各项国家相关标准。

（三）提供维保方案

维保方案要求符合国家标准、内容详尽合理。能保障电梯稳定可靠运行；安全措施中具有电梯相应安全应急预案；有维修作业安全警示措施；应急响应措施承诺完全响应维保服务工作要求；有专用维保工作车，维保人员均经过专业培训；

维保中所使用的备品备件须具有所投维保服务的电梯品牌的供货协议并出具相关证明，为保证电梯维保及时性，须提供在重庆地区有相关品牌备品备件仓库的相关证明。

（四）报价要求

1、各投标单位按对应电梯报价，自行组建格式填写并报价，报价表上要有每台电梯每个月的维保费。

2、本次招标采用固定（不含电梯定期检验费用）总价合同，投标人所报价格须满足招标文件技术要求。该价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价应是响应招标文件及合同条款中涉及承包人应承担的全部义务。

3、投标报价应包括保持设备正常运转等技术部分要求的所有工作内容所需的一切费用，包括但不限于：实施维保服务的直接费(含人工、材料、机械费等)、间接费（含电梯及其限速器等的检验过程中产生的费用，如重载实验的搬运费）、利润、税金、政策性文件规定费用、材料现场转运费、保险费、特殊工具使用费、施工措施费、安全文明施工费及一切风险费，中标后不作调整。其中，直接费中的曳引机、控制柜和门机必须与原部件相一致，其他零部件、材料必须使用合格产品。

- 五、维保方式（整梯全维保）

- （一）为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，对上述24台电梯、扶梯所有设备、零配件的安全及功能（包含但不限于：机房、曳引电动机、门机、制动器、减速箱、曳引轮、导向轮、控制柜、限速器与安全钳、轿厢、端站减速开关、限位开关、曳引绳、补偿链、层门、导轨与导靴、照明等所有主、零配件）做全面维修保养，服务、零件等所有费用均由中标方承担。

（二）全维保的范围包括《电梯施工类别划分表》（国市监特设函【2019】64号）中关于维护保养的定义，包含维修的服务内容。当发现电梯部件依靠日常维护保养不能正常运行，或存在零件老化，可能导致电梯故障时，主动并免费对相应部件进行修理或更换，保证电梯正常运行。

- 六、维保要求

- （一）维保人员要求

1、维保人员须是受过专业培训、有资质的技术人员。根据国家技监局规定，维保人员须每月保养至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行巡查、维保和检修等服务。

2、驻场维保人员每日对电梯内、外操纵按钮进行检查，对电梯轿顶和机房的清洁。

3、重大节假日需对所维保的电梯进行节前安全检查，并提供字纸盖章报告。每年度提供电梯年度检查报告（一台一份）。

- （二）投标方维保要求

1、根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2、安装国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3、确保原厂电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

4、保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

5、保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

6、检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

7、定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

8、维修保养质量按有关部门检验标准执行。

9、在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换且必须是合格产品（曳引机、门机和控制柜必须为原厂产品）。

10、投标方负责电梯的定期检验工作，电梯定期检验费用由招标方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，投标方将及时书面通知甲方，并为招标方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由招标方承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，投标方应及时免费更换。

11、投标方提供全日24小时紧急修理服务，在30分钟内到达现场处理故障。若故障导致有乘客困于电梯内，中标方承诺根据已接到的招标方通知，在15分钟内到达现场处理。电梯故障严重，中标方加派维修人员，24小时内恢复正常运行。

12、投标人应为本项目单独配备固定的24小时驻院维保人员1名（3人以内轮换驻守），更换驻点人员需提前招标方沟通。维保人员24小时住在院内，只负责本项目电梯维保，不能同时兼任其他项目的维保工作。必须持证（电梯维修证）上岗，且具有5年以上的电梯修理经验，负责全天24小时紧急修理服务。

13、因投标方维护保养不当导致电梯定期检验不合格的，中标方应在规定期限内完成整改并承担电梯复检费用。

14、招标方如遇重要活动和紧急情况时，投标方提供专业技术人员进行保驾护航服务。

15、在招标方要求的情况下，投标方免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。

16、投标方应定期对常驻维保员进行定期培训，并建立三级培训教育卡，培训情况定期接受甲方监督。

17、投标方必须购买电扶梯维保期内公众责任保险（乘坐险）

18、派驻医院的维保员应与投标文件上提供的人员一致，若有更换，中标方应提前书面告知，并派驻不低于招标要求的维保人员。

19、如遇电梯需进行更换或改造，中标方应配合安全交接，并签电梯交接单，招标方按交接单日期的实际维保月数支付维保费；

- 20、电梯零部件更换要求

①为保证电梯的正常运行，投标人应做好电梯常用零部件备库管理，储存合理数量的专用备件和零件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行，或者零件老化，可能导致电梯故障时，须免费对相应部件进行修理或更换。

②按要求每日定期巡视电梯运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，常用零配件的更换不得超过24小时，大型部件的更换不得超过1周，更换的配件必须与原配件同品牌。

③电梯三大部件如遇损坏更换不得超过1个月，同时须提供报关相关文件。

④由于招标方原因或者使用不当导致的配件损坏，在招标方书面同意后，中标方应及时更换费用由招标方支付。

- 最高限价及付款方式：

1.该项目设置最高限价：人民币48.6万元，所有单位报价不得超过最高限价.

2.付款方式：维保期内，招标方定期对中标方的响应速度、服务态度、服务质量等方面进行考核（每半年考核一次），根据投标方对电梯维保实施情况，执行维保付款事项。每半年支付一次维保费。

- 十一、投标人资格要求（报名资料要求）

- 基本资格条件

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

- 特定资格条件：

- 投标人需提供市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（电梯）［乘客电梯或曳引驱动乘客电梯 A 级资质］或《中华人民共和国特种设备生产许可证》其许可项目为"电梯安装（含修理）"或"电梯制造（含安装、修理、改造）"【报名资料必须提供：以上资质】

- 近三年内，投标人从事过事业单位、公共项目电梯维保业绩1个以上。【报名资料必须提供：合同并盖章】

- 十二、报名须知、现场勘察

- 报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）

- 报名资料的编制：

- 报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

- 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

- 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”

- 报名资料数量：1份。

- 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

- 现场勘察：

投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

- 十三、投标须知

（一）招标文件获取及投标费用：招标文件无需购买。各投标人自行在重医一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

（二）评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督机构组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

（三）严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

（四）此次招标不包含改造项目。

（五）采购结果公告：重医一院官网自行查看。

（六）投标文件的编制：

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录。

- 报价表

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件。

- 其他。

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

十四、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2024年12月18日--2024年12月20日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：朱老师89012770  /张老师89012632

技术咨询、现场勘察联系人：周老师 89011531

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

3.开标咨询：同报名咨询。

附件：

- 法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书

- 投标函

重庆医科大学附属第一医院

2024年12月18日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月