重庆医科大学附属第一医院

第一分院国家排污许可证内容自行监测服务招标文件

一、综合说明

为响应上级主管部门的监管要求，严格执行《医疗机构水污染物排放标准》【GB18466-2005】文件和国家排污许可证内容自行监测服务规定的污水、废气指标和监测频率，进一步强化我院的环保工作，加大医疗废水水质的监测力度，拟对第一分院大礼堂、虎头岩院区医疗废水、废气监测事宜进行招标，欢迎具有相关资质的企业或单位参与投标。

项目名称：重庆医科大学附属第一医院第一分院国家排污许可证内容自行监测服务。

服务地址：重庆市渝中区石油路24号、重庆市渝中区人民路146号

服务期：中标后双方约定起始时间至2026年12月31日

- 监测内容一览表

- 1、第一分院大礼堂、虎头岩院区自行监测因子及频率

| 类别 | 污染源 | 监测点位 | 手工监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合 废水 | 综合废水排放口 | 粪大肠菌群 | 委托监测1次/月 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 委托监测1次/周 |
|  |  |  | pH | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 悬浮物 | 委托监测1次/周 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 石油类 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 挥发酚 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 动植物油 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 氨氮 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 色度 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 总余氯 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 总氰化物 | 委托监测1次/季度 |
| 废水 | 综合 废气 | 污水处理厂周界 | 硫化氢 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 氨 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 氯气 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 委托监测1次/季度 |
|  |  |  | 甲烷 | 委托监测1次/季度 |
| 噪音 | 综合设备设施产生 | 医院周界 | 噪声 | 委托监测1次/季 |
| 备注： | 1、此表中频次指自行监测总体频次，具体到每次监测的次数按照相关监测技术规范执行。 2、以上频次若与国家或地方发布的规范性文件、标准中监测指标的监测频次规定不一致时，按从严原则确定监测频次，即：以监测频次高的为准。 |  |  |  |

- 检测标准

- 大气污染物排放执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

- 水污染物排放执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

- 市政排水标准：《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015

- 噪声排放执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

三、投标要求

1.监测要求

（1）监测手工测定方法满足排污许可证内容要求，并得到市生态环境局的认可。

（2）监测数据真实有效，如存在弄虚作假的情况，投标人承担相应的处罚后果及负相应法律责任。

（3）必须按时完成相关监测，及时出具相应报告，在规定时间在市生态环境局自行监测发布平台、排污许可证管理平台等进行数据填报工作，并协助采购人完成数据上传。

（4）定期交予采购人相关检测报告必须是加盖CMA计量认证专用章及相关资料。

2.其它

（1）合同期间因投标人原因造成的人员及系统设备安全事故概由投标人自行负责（特别是监测期间）。

（2)接受采购人其它相关咨询服务。

四、报价说明

报价含完成以下工作的所有费用

投标总报价应包括监测、采样、检测、人员、差旅、住宿、保险、税费、利润、管理等费用，无预付款。根据报价表格式逐项进行报价并汇总，所报单价为综合单价，含完成本项目所有内容的费用，若检测项目、频次有调整，按中标单价据实结算。

五、付款方式

合同期内每半年支付一次，按实际检测项目及频次进行结算，中标单位提供发票及相关付款资料，甲方收到后60天内支付。

备注，投标人在合同执行期间，如有相关规范文件和相关环保部门要求监测频率变动，投标人增加了相关监测次数，可根据单价另外据实结算检测因子点位费（及根据报价明细表的监测因子及次数据实结算）。同理，如取消某项监测，不给予此项监测因子点位费。

六、合同期限

中标通知后双方约定起始时间至2026年12月31日

七、违约责任

1．采购人应在收到投标人发票的60天内支付检测服务款，每延迟一天，则按应支付金额的万分之三作为违约金支付给中标人。

2．投标人如未按计划和时间、频次进行相关监测及填报（在当月月底仍未完成），扣除此次监测费用的30%。如果因未及时进行监测数据上报，导致采购人产生不良连锁反应的，采购人有权终止合同并追究投标人的责任。

3. 如遇紧急监测，投标人响应不及时且1天内未到达现场处理，每次扣款200元。如未及时到现场累计达到5次，采购人有权单方面通过书面通知投标人终止合同，采购人保留追究投标人由此造成的经济损失的权利。

4. 如投标人不按规范操作或者若因投标人原因，造成采购人设备受损或受到环保部门处罚等，投标人将负全部责任，采购人保留追究投标人由此造成的经济损失的权利。

八、投标人资格要求（报名资料要求）

- 基本资格条件

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格条件

- 1.拥有中国产品质量认定监督管理中心和中国品牌企业评价管理委员会颁发的售后五星好评单位的证书【报名资料必须提供：以上资质】

- 2.近三年内，在中央巡查组巡查期间，没有重大违法处理和行政处罚记录并且在信用中国及企业信用系统中没有任何行政处罚的证明材料。【报名资料必须提供：相应材料及承诺】

3.拥有重庆市质量技术监督局颁发的检测检验机构资质认定证书，检测能力涵盖本次招标范围。【报名资料必须提供：检测检验机构资质认定证书】

4.投标单位纳入重庆市社会环境监测机构管理名录，并提供由重庆市环保局颁发管理名录《通知书》。【报名资料必须提供：以上资质】

5.拟派往本项目的项目负责人需具备副高工程师及以上职称并提供相关证明。【报名资料必须提供：以上资质】

6.投标单位需在重庆市内设立实验室，并提供相关证明材料（现场照片或视频），并提供相关类医院监测合同的业绩证明材料。【报名资料必须提供：以上资质】

九、报名须知

（一）报名方式：将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见“投标须知”）

（二）报名资料的编制：

- 报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

- 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

- 报名资料及邮件命名：“公司名称+项目名称报名资料”。

- 报名资料数量：1份。

- 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

- （三）现场勘察：

- 招标单位不统一安排勘察。投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。（现场勘察联系人详见最后一条）

十、投标须知

- 投标费用及招标文件获取：招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- 投标文件的编制：

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录。

- 报价表（附件3）。

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件。

- 其他。

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- 评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

- 严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- 采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

- 十一、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2024年12月18日--2024年12月20日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：朱老师89012770  /张老师89012632

- 技术咨询、现场勘察联系人：（第一分院）戴老师 86528687

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

3.开标咨询：同报名咨询。

附件：

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

- 投标函

- 报价表

重庆医科大学附属第一医院                                    2024年12月18日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日

附件3

报价表

| 污染源 | 监测点位 | 序号 | 手工监测指标 | 监测频次 | 单次报价 | 每年报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 废水 | 综合废水排放口 |  | 粪大肠菌群 | 委托监测1次/月 |  |  | 1年按365天（52周）计 |
|  |  |  | pH | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 委托监测1次/周 |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 委托监测1次/周 |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 色度 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 总余氯 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 委托监测1次/季度 |  |  |  |
| 综合 废气 | 污水处理厂周界 |  | 硫化氢 | 委托检测 1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 氨 | 委托检测 1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 氯气 | 委托检测 1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 委托检测 1次/季度 |  |  |  |
|  |  |  | 甲烷 | 委托检测 1次/季度 |  |  |  |
| 噪音 | 综合设备设施产生 | 医院周界 | 噪声 | 委托监测1次/季 |  |  |  |
| 一年总价 （大写人民币： ） |  |  |  |  |  |  |  |